## 超融合服务器-云桌面服务器维保服务
超融合服务器-云桌面服务器维保参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 一 | 硬件质保服务
| 1 | 提供一年原厂设备整机的硬件保修及服务。经过原厂工程师定位问题为硬件故障需更换硬件，提供备品、备件先到，再进行更换，南宁要有备件库，硬件故障发生后的2小时内需将备件提供到现场，提供对所维保设备的维修、日常检查等保养；
| 2 | 整机返厂维修的，需要提供同等规格备机使用；
| 3 | 远程技术支持服务 提供7×24小时电话技术咨询支持（包含电话、邮件、远程桌面支持）；
| 4 | 在线支持服务 维保期间，提供原厂7*24小时在线支持服务，包含但不限于微信、邮件、电话等支持服务；
| 二 | 日常技术服务
| 1 | 提供固定服务人员，支撑现有设备的日常巡检、策略调优。
| 2 | 定期对设备主机控制面板状态指示灯检查、CPU利用率、内存利用率、磁盘使用率、电源情况巡检；对异常情况进行排查。
| 3 | 负责日常的新增系统部署、现有模板软件更新、数据备份、还原服务等。
| 4 | 负责日常临床各科室业务人员反馈的使用问题处理。
| 5 | 负责故障备件替换期间涉及的数据迁移、还原服务。
| 三 | 软件升级服务
| 1 | 提供整个维保期间的软件升级授权及服务，要求不中断现有临床业务，做到业务的无缝升级和数据迁移、数据回滚等。
| 2 | 日常补丁服务，针对现有软件版本，第一时间对厂家的补丁包提供巡检和安装服务，特殊重大节假日，护网期间须提供驻点服务，配合完成整个护网期间的业务安全值守。
| 3 | 须协助制定针对机房数据中心设施系统切实可行的冗余方案及故障应急方案和详细、具体的实施步骤。确保在设备故障时，生产业务能在最短时间内恢复正常。
| 四 | 维保人员要求
| 1 | 中标人要求。中标人须有服务器、存储、交换机、超融合等设备维护经验，并承诺按要求提供相关设备的技术服务。须在南宁设有常驻技术服务机构，应有维保技术支持人员常驻南宁。中标人应具有相关厂商云计算认证证书、具有丰富经验的工程师。
| 2 | 维保人员要求。中标人应针对本项目组成一个人员固定、专业、独立的项目服务团队，并在中标后提供成员名单及联系方式。项目服务团队应由项目负责人和团队其他成员组成。其中，项目负责人主要负责项目统筹协调，确保项目正常实施；应急技术支撑人员、其他成员组成，主要负责项目具体实施。
| 3 | 服务体系要求。中标人应提供专用的7天24小时的服务电话，即时响应服务请求，并应在服务电话变动时，在第一时间内通知服务对象；中标人须制订严谨的维护服务规范，提供管理技术热线，建立健全的用户档案及设备档案，并对设备故障及需求进行即时的跟踪。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
超融合服务器-云桌面服务器维保参数预算清单
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注