# 项目采购需求

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

- 2.“实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

- 3、投标人必须自行为其投标产品侵犯其他投标人或专利人的专利成果承担相应法律责任；同时，具有产品专利的投标人应在其投标文件中提供与其自有产品专利相关的有效证明材料，否则，不能就其产品的专利在本项目投标过程中被侵权问题提出异议。

- 4、招标文件中所要求提供的证明材料，如为英文文本的请同时提供中文译本。

- 5、投标人所投标货物或服务如国家有强制性要求的按国家规定执行，并提供相关证明材料。

- 6、本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

# 项目采购需求

| 序号 | 采购项目 | 数量 | 单位 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 救护车 | 1 | 辆 | - 底盘车型须为客车； - 功能：主要用于运输和抢救病人； - 上牌要求：车辆应具备国家发改委目录公告，能在采购人所在地的公安交通管理部门办理特种车上牌照手续； - 驾驶证要求：C1驾照即可驾驶； - 工作条件：车辆应适应全国自然条件，适应户外作业的需求； - 舒适配置：倒车后视、行车记录仪。 - 车辆车长约5.9米，车高约2.7米； - 排量≥2.0T - 能源：汽油优先，柴油备选； - 驱动：后驱或四驱； - 变速器：自动挡变速器（AT）或手动挡； - 警灯前后左右都可以明显看到，担架要粗壮、大轮子、安全锁好操作的（配铲式担架） - 前后独立空调，后仓要有可以密封的通风系统； - 配两个以上气瓶（≥10L）的供氧系统，医用地板，后舱配备交流电逆变器系统。 |