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报  价  表
采购项目名称: 广西水产畜牧学校消防工程技术实训设备采购  
采购项目编号: GXGL2026M-C421-Z  
	序号
	货物名称
	品牌、型号规格
	数量①
	单位
	单价②
	单项合价
（元）
③=①×②

	1 
	展板底框（未开洞）
	品牌：兔宝宝；型号：2.4*1.8；

	1
	块
	2500
	2500.00 

	
	展板底框（未开洞）
	品牌：兔宝宝；型号：2.4*1.8

	1
	块
	2500
	2500.00 

	
	展板开洞及接线
	品牌：定制；型号：定制；
	41
	个
	20
	820.00 

	2 
	点型光电感烟火灾探测器
	品牌：海湾；型号：JTY-GD-G3T；

	20
	只
	38
	760.00 

	3 
	点型感温火灾探测器
	品牌：海湾；型号：JTW-ZCD-G3N；

	20
	只
	38
	760.00 

	4 
	点型紫外火焰探测器
	品牌：海湾；型号：JTG-ZW-G1；

	1
	只
	360
	360.00 

	5 
	通用底座
	品牌：海湾；型号：DZ-02；

	40
	只
	10
	400.00 

	6 
	线型光束感烟火灾探测器
	品牌：海湾型号：JTY-HM-GST102；

	1
	只
	780
	780.00 

	7 
	线型光束感烟火灾探测器反射器
	品牌：海湾；型号：JTY-HM/F-GST102；

	2
	只
	25
	50.00 

	8 
	手动火灾报警按钮
	品牌：海湾；型号：J-SAM-GST9121A；

	2
	只
	42
	84.00 

	9 
	手动火灾报警按钮
	品牌：海湾；型号：J-SAM-GST9122A；

	2
	套
	42
	84.00 

	10 
	火灾光警报器
	品牌：海湾；型号：GST-MD-M9514；

	1
	只
	42
	42.00 

	11 
	火灾声光警报器
	品牌：海湾；型号：HX-100B；

	2
	套
	35
	70.00 

	12 
	火灾声警报器
	品牌：海湾；型号：HY2114；

	1
	只
	45
	45.00 

	13 
	火灾显示盘
	品牌：海湾；型号：GST-ZF-101Z；

	1
	只
	700
	700.00 

	14 
	火灾显示盘
	品牌：海湾；型号：GST-ZF-500Z

	1
	只
	700
	700.00 

	15 
	输入模块（展板）
	品牌：海湾；型号：GST-LD-8300；

	30
	套
	32
	960.00 

	16 
	输入/输出模块（展板）
	品牌：海湾；型号：GST-LD-8301；

	20
	套
	32
	640.00 

	17 
	隔离器
	品牌：海湾；型号：GST-LD-8313；

	2
	只
	30
	60.00 

	18 
	消火栓按钮
	品牌：海湾；型号：J-SAM-GST9123A；

	2
	套
	35
	70.00 

	19 
	火灾报警控制系统软件
	品牌：海湾；型号：定制版GST-5000；

	1
	套
	45000
	45000.00 

	20 
	火灾报警控制器(联动型、琴台式)
	品牌：海湾；型号：海湾定制版-GST5000；

	1
	台
	57000
	57000.00 

	21 
	火灾报警控制器(联动型、琴台式)
	品牌：海湾；型号：泰和安定制版-3016A；

	1
	台
	55000
	55000.00 

	22 
	蓄电池
	品牌：闽华；型号：12V24AH；

	2
	只
	450
	900.00 

	23 
	火灾广播应急线
	品牌：华普；型号：ZR-RVS-2*1.5；

	300
	米
	5
	1500.00 

	24 
	消防电话插孔线
	品牌：华普；型号：ZR-RVSP-2*1.5；

	300
	米
	6.5
	1950.00 

	25 
	消防控制室图形显示装置
	品牌：海湾；型号：GST-GMN9000；

	1
	套
	6200
	6200.00 

	26 
	接口卡
	品牌：海湾；型号：GST-NNET-02；

	1
	块
	310
	310.00 

	27 
	联网接口卡
	品牌：海湾；型号：GST-LWK5000；

	1
	块
	300
	300.00 

	28 
	消防应急广播设备
	品牌：海湾；型号：GST-XG9000A/150；

	1
	套
	4620
	4620.00 

	29 
	壁挂式室内音箱
	品牌：海湾；型号：BG5-2；

	1
	只
	68
	68.00 

	30 
	输入/输出模块（展板）
	品牌：海湾；型号：GST-LD-8305；

	2
	只
	38
	76.00 

	31 
	消防电话
	品牌：海湾；型号：GST-TS9000；

	1
	台
	1625
	1625.00 

	32 
	消防电话接口
	品牌：海湾；型号：GST-LD-8304；

	2
	只
	45
	90.00 

	33 
	消防电话分机
	品牌：海湾；型号：GST-TS-100A；

	1
	只
	98
	98.00 

	34 
	消防电话分机
	品牌：海湾；型号：GST-TS-100B；

	1
	只
	95
	95.00 

	35 
	消防电话插孔
	品牌：海湾；型号：GST-LD-8312；

	1
	只
	45
	45.00 

	36 
	●吸气式感烟探测器
	品牌：海湾；型号：JTY-GXF-GST2D；

	1
	台
	7800
	7800.00 

	37 
	气体灭火控制器
	品牌：海湾；型号：GST-QKP04/2；

	2
	台
	2800
	5600.00 

	38 
	直启控制盘
	品牌：海湾；型号：KZK-100；

	2
	块
	890
	1780.00 

	39 
	点型可燃气体探测器
	品牌：海湾；型号：JM-GST001M；

	1
	套
	1700
	1700.00 

	40 
	双系统
	品牌：定制；型号：定制-独家研发；

	1
	套
	5000
	5000.00 

	41 
	隔膜式雨淋报警阀
	品牌：川安；型号：ZSFM100；

	1
	套
	3440
	3440.00 

	42 
	隔膜式雨淋报警阀
	品牌：川安；型号：DN100(BT6)；

	1
	套
	2830
	2830.00 

	43 
	信号蝶阀
	品牌：川安；型号：ZSXF-D-80/90；

	3
	只
	160
	480.00 

	44 
	下垂型开式洒水喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTKX 15；

	1
	只
	8
	8.00 

	45 
	下垂型开式洒水喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTKZ 15；

	1
	只
	8
	8.00 

	46 
	下垂型开式洒水喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTKB 15；

	1
	只
	8
	8.00 

	47 
	水幕喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTMC80；

	1
	只
	18
	18.00 

	48 
	底座
	品牌：劳钢；型号：8#；

	1
	套
	6000
	6000.00 

	49 
	中速水雾喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTWC-80/90；

	1
	只
	18
	18.00 

	50 
	湿式报警阀
	品牌：统泰；型号：ZSFZ100；

	1
	套
	4430
	4430.00 

	51 
	信号蝶阀
	品牌：统泰；型号：ZSXF-D-16Q；

	3
	只
	145
	435.00 

	52 
	水流指示器
	品牌：统泰；型号：ZSJZ100；

	1
	只
	68
	68.00 

	53 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	54 
	下垂型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	55 
	边墙型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	56 
	自动排气阀
	品牌：川安；型号：DN25；

	1
	只
	48
	48.00 

	57 
	底座
	品牌：劳钢；型号：8#；

	1
	套
	4000
	4000.00 

	58 
	末端试水装置
	品牌：川安；型号：DN25；

	1
	只
	120
	120.00 

	59 
	干式报警阀
	品牌：川安；型号：ZSFC100；

	1
	套
	7430
	7430.00 

	60 
	气压维持装置
	品牌：川安；型号：HY-6B；

	1
	套
	380
	380.00 

	61 
	信号蝶阀
	品牌：川安；型号：ZSXF-D-DN100；

	3
	只
	125
	375.00 

	62 
	水流指示器
	品牌：川安；型号：ZSJZ100；

	1
	只
	68
	68.00 

	63 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	64 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	65 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	66 
	底座
	品牌：劳钢；型号：8#；

	1
	套
	6000
	6000.00 

	67 
	电动排气阀
	品牌：川安；型号：DN25；

	1
	只
	165
	165.00 

	68 
	预作用报警阀
	品牌：川安；型号：ZSFY100；

	1
	套
	7550
	7550.00 

	69 
	气压维持装置
	品牌：川安；型号：DN15；

	1
	套
	280
	280.00 

	70 
	防复位装置
	品牌：川安；型号：DN15；

	1
	只
	100
	100.00 

	71 
	电动排气阀
	品牌：川安；型号：DN25；

	1
	只
	280
	280.00 

	72 
	充气装置
	品牌：川安；型号：1250-8L；

	1
	套
	1200
	1200.00 

	73 
	预作用控制箱
	品牌：川安；型号：ZK-08；

	1
	台
	1500
	1500.00 

	74 
	信号蝶阀
	品牌：川安；型号：ZSXF-D-DN100；

	3
	只
	130
	390.00 

	75 
	水流指示器
	品牌：川安；型号：ZSJZ100；

	1
	只
	68
	68.00 

	76 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	77 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	78 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃；

	1
	只
	5
	5.00 

	79 
	底座
	品牌：劳钢；型号：8#；

	1
	套
	2000
	2000.00 

	80 
	末端试水装置
	品牌：川安；型号：DN25；

	2
	套
	120
	240.00 

	81 
	水流指示器
	品牌：川安；型号：ZSJZ100；

	1
	只
	68
	68.00 

	82 
	集热罩
	品牌：统泰；型号：304不锈钢；

	1
	只
	18
	18.00 

	83 
	直立型开式洒水喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTKX 15；

	1
	只
	5
	5.00 

	84 
	下垂型开式洒水喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTKZ 15；

	1
	只
	5
	5.00 

	85 
	边墙型开式洒水喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTKB 15；
	1
	只
	5
	5.00 

	86 
	水幕喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTMC80；

	1
	只
	15
	15.00 

	87 
	中速水雾喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTWC-80/90；

	1
	只
	15
	15.00 

	88 
	高速水雾喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTWB-63-90-DN15；

	1
	只
	15
	15.00 

	89 
	早起抑制快速响应喷头
	品牌：统泰；型号：ESFR-202/68℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	90 
	早起抑制快速响应喷头
	品牌：统泰；型号：ESFR-202/68℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	91 
	焊接式易熔元件喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTWB-63-DN15；

	1
	只
	15
	15.00 

	92 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-57℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	93 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	94 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-79℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	95 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-93℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	96 
	直立型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-141℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	97 
	下垂型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-57℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	98 
	下垂型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃；

	1
	只
	15
	15.00 

	99 
	下垂型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-79℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	100 
	下垂型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-93℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	101 
	下垂型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-141℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	102 
	边墙型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-57℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	103 
	边墙型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	104 
	边墙型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-79℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	105 
	边墙型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-93℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	106 
	边墙型喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-141℃；

	1
	只
	25
	25.00 

	107 
	隐蔽式喷头
	品牌：统泰；型号：ZSTDY 15-68℃；  

	1
	只
	25
	25.00 

	108 
	直立型ESFR202喷头
	品牌：统泰；型号：ESFR-202/68℃； 

	1
	只
	78
	78.00 

	109 
	干式直立喷头
	品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃；

	1
	只
	78
	78.00 

	110 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300；

	25
	个
	36
	900.00 

	111 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	25
	个
	36
	900.00 

	112 
	消防喷淋泵
	品牌：凯泉；型号：XBD3.4/4-50L；

	2
	台
	8600
	17200.00 

	113 
	喷淋水泵控制柜
	品牌：定制；型号：定制；

	1
	台
	4300
	4300.00 

	114 
	稳压泵
	品牌：凯泉；型号：XBD2.5/1.2-32L；

	2
	台
	3690
	7380.00 

	115 
	流量开关起泵线
	品牌：华普；型号：ZR-RVS-2*1.5；

	200
	米
	5
	1000.00 

	116 
	隔膜式气压罐
	品牌：川安；型号：容积300L；

	1
	个
	4680
	4680.00 

	117 
	稳压泵控制柜（智能）
	品牌：定制；型号：定制；

	1
	台
	5500
	5500.00 

	118 
	稳压泵控制柜（机械）
	品牌：定制；型号：定制；

	1
	台
	4500
	4500.00 

	119 
	自动泄压阀
	品牌：川安；型号：500X-16Q-DN100；

	1
	只
	650
	650.00 

	120 
	水锤吸纳器
	品牌：川安；型号：ZYA‑8000；

	1
	只
	440
	440.00 

	121 
	消防水池
	品牌：苏创；
型号：304不锈钢1.8米*0.5米*1.5米；

	1
	个
	7500
	7500.00 

	122 
	高位水箱
	品牌：苏创；型号：304不锈钢；

	1
	个
	3200
	3200.00 

	123 
	消防水池
	品牌：苏创；
型号：304不锈钢2米*1米*2米；

	1
	个
	12800
	12800.00 

	124 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300；

	3
	个
	36
	108.00 

	125 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	3
	个
	36
	108.00 

	126 
	室内消火栓
	品牌：川安；型号：1800*700*240；

	1
	套
	980
	980.00 

	127 
	地上室外消火栓
	品牌：川安；型号：SS100/65；

	1
	台
	650
	650.00 

	128 
	地下室外消火栓
	品牌：川安；型号：SA100/65；

	1
	台
	650
	650.00 

	129 
	地上水泵接合器
	品牌：川安；型号：SQS100；

	1
	台
	650
	650.00 

	130 
	地下水泵结合器
	品牌：川安；型号：SQS100；

	1
	台
	850
	850.00 

	131 
	多功能水泵结合器
	品牌：川安；型号：SQX165；

	1
	台
	850
	850.00 

	132 
	消防水枪
	品牌：川安；型号：DN65；

	1
	把
	65
	65.00 

	133 
	●固定水炮
	品牌：军巡铺；型号：ZDMS0.8/30S-JXP-FE；
	1
	台
	4500
	4500.00 

	134 
	钢制防火卷帘
	品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*2米；

	1
	套
	16800
	16800.00 

	135 
	无机纤维复合防火卷帘
	品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*2米；

	1
	套
	17400
	17400.00 

	136 
	电动挡烟垂壁
	品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*0.6米；

	1
	套
	2300
	2300.00 

	137 
	固定挡烟垂壁
	品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*0.5米；

	1
	套
	680
	680.00 

	138 
	钢质常闭防火门
	品牌：龙啸；
型号：GFM-2427-BDK5，940*2080mm；

	1
	套
	3500
	3500.00 

	139 
	钢质常开防火门
	品牌：龙啸；
型号：GFM-2427-BDK5、1180*20880mm；

	1
	套
	4600
	4600.00 

	140 
	●防火门监控器
	品牌：海湾；型号：GST-FH1000H；

	1
	台
	6300
	6300.00 

	141 
	电动闭门器
	品牌：海湾；型号：海湾-FH-MC02；

	2
	只
	160
	320.00 

	142 
	挡烟垂壁控制器
	品牌：海湾；型号：阿兰德200*200；

	1
	个
	1680
	1680.00 

	143 
	电动排烟窗控制箱
	品牌：海湾；型号：德力西400*300；

	1
	个
	1900
	1900.00 

	144 
	单门一体式门磁开关
	品牌：海湾；型号：GST62D-32P；

	1
	个
	155
	155.00 

	145 
	一体式联动闭门器
	品牌：海湾；型号：(65KG) GST-BM02；

	1
	个
	320
	320.00 

	146 
	●气体控制器
	品牌：海湾；型号：GST-QKP02H；

	2
	台
	4980
	9960.00 

	147 
	●电气火灾监控器
	品牌：海湾；型号：GST-DH1000H；

	1
	台
	4200
	4200.00 

	148 
	电气火灾探测器
	品牌：海湾；型号：海湾GST-N3202；

	1
	只
	148
	148.00 

	149 
	点型可燃气体探测器
	品牌：海湾；型号：海湾GST-001M；

	1
	只
	180
	180.00 

	150 
	●可燃气体报警控制器
	品牌：海湾；型号：GST-KR1000H；

	1
	台
	3680
	3680.00 

	151 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300；

	10
	个
	36
	360.00 

	152 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	10
	个
	36
	360.00 

	153 
	●仿真教学电梯模型
	品牌：温州鹏悦教育装备有限公司；
型号：PYJY-DT；

	1
	台
	79000
	79000.00 

	154 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300；

	3
	个
	36
	108.00 

	155 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	3
	个
	36
	108.00 

	156 
	●应急照明控制器
	品牌：海湾；型号：HW-C-T-XN110；

	1
	台
	28800
	28800.00 

	157 
	●应急照明集中电源
	品牌：海湾；型号：HW-D-AC-XN30Q；

	1
	台
	4900
	4900.00 

	158 
	消防应急照明灯
	品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-3WXN660；

	3
	具
	99
	297.00 

	159 
	消防应急标志灯
	品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-XN442L；

	3
	具
	35
	105.00 

	160 
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	品牌：海湾；
型号：TS-BLJC-1LE II 1W-6465L（左向）；

	2
	具
	48
	96.00 

	161 
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	品牌：海湾；
型号：TS-BLJC-1LE II 1W-6465L（右向）；

	2
	具
	48
	96.00 

	162 
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	品牌：海湾；
型号：TS-BLJC-1LRE II 1W-6465（双向）；

	2
	具
	48
	96.00 

	163 
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	品牌：海湾；
型号：TS-BLJC-1OE II 1W-6465E（疏散出口）；

	2
	具
	48
	96.00 

	164 
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	品牌：海湾；型号：TS-BLJC-1LE I 0.5W-6409A；

	2
	具
	48
	96.00 

	165 
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	品牌：海湾；型号：TS-ZFJC-E3W-6623；

	2
	具
	48
	96.00 

	166 
	照明灯吸顶支架
	品牌：海湾；型号：J-ZJ02；

	2
	具
	25
	50.00 

	167 
	安全出口（贴地）
	品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-XN440；

	3
	套
	35
	105.00 

	168 
	消防安全标志
	品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-XN442；
	3
	套
	35
	105.00 

	169 
	电源电流信号传感器
	品牌：海湾；型号：JGST62P-ATV2；

	1
	个
	196
	196.00 

	170 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300；

	20
	个
	36
	720.00 

	171 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	20
	个
	36
	720.00 

	172 
	手提式水基型灭火器
	品牌：海湾；型号：MPZ/6；

	2
	具
	68
	136.00 

	173 
	手提式二氧化碳灭火器
	品牌：海湾；型号：MT/3；

	2
	具
	120
	240.00 

	174 
	手提式干粉灭火器
	品牌：海湾；型号：MFZ/ABC3；

	2
	具
	38
	76.00 

	175 
	▲排烟系统
	品牌：迈吉；型号：HTF-I-3.5A；

	1
	套
	15000
	15000.00 

	176 
	▲送风系统
	品牌：迈吉；型号：HTF-I-3.5A；

	1
	套
	15000
	15000.00 

	177 
	▲排烟风机控制柜
	品牌：定制；型号：GYXF2000-1DF-M；

	1
	只
	2450
	2450.00 

	178 
	▲防烟风机控制柜
	品牌：定制；型号：GYXF2000-1DF-M；

	1
	只
	2450
	2450.00 

	179 
	双电源箱
	品牌：定制；型号：RIMQ5；

	2
	只
	4800
	9600.00 

	180 
	电气控制箱
	品牌：定制；型号：GYXF2000-1DF-M；

	1
	套
	1450
	1450.00 

	181 
	壁挂主机
	品牌：海湾；型号：GST-TBL-200S；

	1
	台
	4680
	4680.00 

	182 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300；

	10
	个
	36
	360.00 

	183 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	10
	个
	36
	360.00 

	184 
	烟枪
	品牌：岁桓；型号：YW11；

	1
	把
	1500
	1500.00 

	185 
	数字微压计
	品牌：朋利驰；型号： ST510；

	1
	个
	450
	450.00 

	186 
	风速仪
	品牌：朋利驰；型号：GM8901；

	1
	台
	400
	400.00 

	187 
	带测压功能的水枪
	品牌：川安；型号：DN65；

	1
	把
	280
	280.00 

	188 
	编码器
	品牌：海湾；型号：GST-BMQ-4；

	1
	个
	300
	300.00 

	189 
	编码器
	品牌：泰和安；型号：TX66930；

	1
	个
	300
	300.00 

	190 
	照度测试仪
	品牌：朋利驰；型号：AS803；

	1
	个
	1350
	1350.00 

	191 
	接地电阻测试仪
	品牌：朋利驰；型号：4105A；

	1
	个
	1250
	1250.00 

	192 
	测距仪
	品牌：朋利驰；型号：322B；

	1
	个
	90
	90.00 

	193 
	钢直尺
	品牌：朋利驰；型号：100CM；

	1
	把
	25
	25.00 

	194 
	温枪
	品牌：朋利驰；型号：DL391160C；

	1
	个
	1500
	1500.00 

	195 
	呼吸面具
	品牌：川安；型号：TZL30A；

	1
	个
	50
	50.00 

	196 
	缆式感温处理单元
	品牌：海湾；型号：JTW-LD-GST85B；

	1
	套
	1680
	1680.00 

	197 
	终端盒
	品牌：海湾；型号：85B；

	1
	个
	450
	450.00 

	198 
	感温电缆
	品牌：海湾；型号：105B；

	10
	米
	25
	250.00 

	199 
	激光笔
	品牌：定制；型号：定制；

	1
	个
	35
	35.00 

	200 
	自动泄压阀
	品牌：川安；型号：50X；

	1
	个
	650
	650.00 

	201 
	水锤吸纳器
	品牌：川安；型号：DN100；

	1
	个
	400
	400.00 

	202 
	警铃
	品牌：川安；型号：ZSJL；

	2
	只
	50
	100.00 

	203 
	球阀
	品牌：川安；型号：Q11F-16T-DN25；

	12
	个
	30
	360.00 

	204 
	暗杆闸阀
	品牌：川安；型号：Z45X；

	6
	个
	100
	600.00 

	205 
	压力仪表
	品牌：红旗；型号：Y‑100；

	10
	个
	30
	300.00 

	206 
	止回阀
	品牌：川安；型号：H41X16-DN100；

	7
	个
	100
	700.00 

	207 
	暗杆闸阀
	品牌：川安；型号：Z45X；

	2
	个
	100
	200.00 

	208 
	流量计
	品牌：川安；型号：K24一体式流量计；

	2
	个
	500
	1000.00 

	209 
	●高压二氧化碳
	品牌：新创航；型号：QME70/5.7-XCH；

	1
	套
	15500
	15500.00 

	210 
	●IG541
	品牌：新创航；型号：LP7-23-A/ZH

	1
	套
	18000
	18000.00 

	211 
	●七氟丙烷柜式
	品牌：新创航；型号：GQQ90/2.5-XCH

	1
	套
	20000
	20000.00 

	212 
	●七氟丙烷瓶组
	品牌：新创航；型号QMP70/2.5-XCH

	1
	组
	15800
	15800.00 

	213 
	管网
	品牌：远力；型号：DN40/DN32；

	4
	组
	1250
	5000.00 

	214 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/8300；

	10
	个
	36
	360.00 

	215 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	10
	个
	36
	360.00 

	216 
	●控制箱
	品牌：泉尔；型号：QEK-2XFY-160YJ型；

	1
	台
	8500
	8500.00 

	217 
	●泡沫罐
	品牌：浪湖；型号：PHYM120/30

	1
	台
	26000
	26000.00 

	218 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/8300；

	2
	个
	36
	72.00 

	219 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	2
	个
	36
	72.00 

	220 
	柴油发电机
	品牌：精标；型号：KDF7500E3；

	1
	套
	16000
	16000.00 

	221 
	柴油发电控制箱
	品牌：精标；型号：ATS；

	1
	套
	7500
	7500.00 

	222 
	输入/输出模块
	品牌：海湾；型号：GST8301/8300；

	2
	个
	36
	72.00 

	223 
	输入/输出模块
	品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200；

	2
	个
	36
	72.00 
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