# 1）报价表；（附件一）[必须提供]

报  价  表

采购项目名称: 广西水产畜牧学校消防工程技术实训设备采购

采购项目编号: GXGL2026M-C421-Z

| 序号 | 货物名称 | 品牌、型号规格 | 数量① | 单位 | 单价② | 单项合价 （元） ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 展板底框（未开洞） | 品牌：兔宝宝；型号：2.4*1.8； | 1 | 块 | 2500 | 2500.00 |
|  | 展板底框（未开洞） | 品牌：兔宝宝；型号：2.4*1.8 | 1 | 块 | 2500 | 2500.00 |
|  | 展板开洞及接线 | 品牌：定制；型号：定制； | 41 | 个 | 20 | 820.00 |
| 2 | 点型光电感烟火灾探测器 | 品牌：海湾；型号：JTY-GD-G3T； | 20 | 只 | 38 | 760.00 |
| 3 | 点型感温火灾探测器 | 品牌：海湾；型号：JTW-ZCD-G3N； | 20 | 只 | 38 | 760.00 |
| 4 | 点型紫外火焰探测器 | 品牌：海湾；型号：JTG-ZW-G1； | 1 | 只 | 360 | 360.00 |
| 5 | 通用底座 | 品牌：海湾；型号：DZ-02； | 40 | 只 | 10 | 400.00 |
| 6 | 线型光束感烟火灾探测器 | 品牌：海湾型号：JTY-HM-GST102； | 1 | 只 | 780 | 780.00 |
| 7 | 线型光束感烟火灾探测器反射器 | 品牌：海湾；型号：JTY-HM/F-GST102； | 2 | 只 | 25 | 50.00 |
| 8 | 手动火灾报警按钮 | 品牌：海湾；型号：J-SAM-GST9121A； | 2 | 只 | 42 | 84.00 |
| 9 | 手动火灾报警按钮 | 品牌：海湾；型号：J-SAM-GST9122A； | 2 | 套 | 42 | 84.00 |
| 10 | 火灾光警报器 | 品牌：海湾；型号：GST-MD-M9514； | 1 | 只 | 42 | 42.00 |
| 11 | 火灾声光警报器 | 品牌：海湾；型号：HX-100B； | 2 | 套 | 35 | 70.00 |
| 12 | 火灾声警报器 | 品牌：海湾；型号：HY2114； | 1 | 只 | 45 | 45.00 |
| 13 | 火灾显示盘 | 品牌：海湾；型号：GST-ZF-101Z； | 1 | 只 | 700 | 700.00 |
| 14 | 火灾显示盘 | 品牌：海湾；型号：GST-ZF-500Z | 1 | 只 | 700 | 700.00 |
| 15 | 输入模块（展板） | 品牌：海湾；型号：GST-LD-8300； | 30 | 套 | 32 | 960.00 |
| 16 | 输入/输出模块（展板） | 品牌：海湾；型号：GST-LD-8301； | 20 | 套 | 32 | 640.00 |
| 17 | 隔离器 | 品牌：海湾；型号：GST-LD-8313； | 2 | 只 | 30 | 60.00 |
| 18 | 消火栓按钮 | 品牌：海湾；型号：J-SAM-GST9123A； | 2 | 套 | 35 | 70.00 |
| 19 | 火灾报警控制系统软件 | 品牌：海湾；型号：定制版GST-5000； | 1 | 套 | 45000 | 45000.00 |
| 20 | 火灾报警控制器(联动型、琴台式) | 品牌：海湾；型号：海湾定制版-GST5000； | 1 | 台 | 57000 | 57000.00 |
| 21 | 火灾报警控制器(联动型、琴台式) | 品牌：海湾；型号：泰和安定制版-3016A； | 1 | 台 | 55000 | 55000.00 |
| 22 | 蓄电池 | 品牌：闽华；型号：12V24AH； | 2 | 只 | 450 | 900.00 |
| 23 | 火灾广播应急线 | 品牌：华普；型号：ZR-RVS-2*1.5； | 300 | 米 | 5 | 1500.00 |
| 24 | 消防电话插孔线 | 品牌：华普；型号：ZR-RVSP-2*1.5； | 300 | 米 | 6.5 | 1950.00 |
| 25 | 消防控制室图形显示装置 | 品牌：海湾；型号：GST-GMN9000； | 1 | 套 | 6200 | 6200.00 |
| 26 | 接口卡 | 品牌：海湾；型号：GST-NNET-02； | 1 | 块 | 310 | 310.00 |
| 27 | 联网接口卡 | 品牌：海湾；型号：GST-LWK5000； | 1 | 块 | 300 | 300.00 |
| 28 | 消防应急广播设备 | 品牌：海湾；型号：GST-XG9000A/150； | 1 | 套 | 4620 | 4620.00 |
| 29 | 壁挂式室内音箱 | 品牌：海湾；型号：BG5-2； | 1 | 只 | 68 | 68.00 |
| 30 | 输入/输出模块（展板） | 品牌：海湾；型号：GST-LD-8305； | 2 | 只 | 38 | 76.00 |
| 31 | 消防电话 | 品牌：海湾；型号：GST-TS9000； | 1 | 台 | 1625 | 1625.00 |
| 32 | 消防电话接口 | 品牌：海湾；型号：GST-LD-8304； | 2 | 只 | 45 | 90.00 |
| 33 | 消防电话分机 | 品牌：海湾；型号：GST-TS-100A； | 1 | 只 | 98 | 98.00 |
| 34 | 消防电话分机 | 品牌：海湾；型号：GST-TS-100B； | 1 | 只 | 95 | 95.00 |
| 35 | 消防电话插孔 | 品牌：海湾；型号：GST-LD-8312； | 1 | 只 | 45 | 45.00 |
| 36 | ●吸气式感烟探测器 | 品牌：海湾；型号：JTY-GXF-GST2D； | 1 | 台 | 7800 | 7800.00 |
| 37 | 气体灭火控制器 | 品牌：海湾；型号：GST-QKP04/2； | 2 | 台 | 2800 | 5600.00 |
| 38 | 直启控制盘 | 品牌：海湾；型号：KZK-100； | 2 | 块 | 890 | 1780.00 |
| 39 | 点型可燃气体探测器 | 品牌：海湾；型号：JM-GST001M； | 1 | 套 | 1700 | 1700.00 |
| 40 | 双系统 | 品牌：定制；型号：定制-独家研发； | 1 | 套 | 5000 | 5000.00 |
| 41 | 隔膜式雨淋报警阀 | 品牌：川安；型号：ZSFM100； | 1 | 套 | 3440 | 3440.00 |
| 42 | 隔膜式雨淋报警阀 | 品牌：川安；型号：DN100(BT6)； | 1 | 套 | 2830 | 2830.00 |
| 43 | 信号蝶阀 | 品牌：川安；型号：ZSXF-D-80/90； | 3 | 只 | 160 | 480.00 |
| 44 | 下垂型开式洒水喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTKX 15； | 1 | 只 | 8 | 8.00 |
| 45 | 下垂型开式洒水喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTKZ 15； | 1 | 只 | 8 | 8.00 |
| 46 | 下垂型开式洒水喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTKB 15； | 1 | 只 | 8 | 8.00 |
| 47 | 水幕喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTMC80； | 1 | 只 | 18 | 18.00 |
| 48 | 底座 | 品牌：劳钢；型号：8#； | 1 | 套 | 6000 | 6000.00 |
| 49 | 中速水雾喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTWC-80/90； | 1 | 只 | 18 | 18.00 |
| 50 | 湿式报警阀 | 品牌：统泰；型号：ZSFZ100； | 1 | 套 | 4430 | 4430.00 |
| 51 | 信号蝶阀 | 品牌：统泰；型号：ZSXF-D-16Q； | 3 | 只 | 145 | 435.00 |
| 52 | 水流指示器 | 品牌：统泰；型号：ZSJZ100； | 1 | 只 | 68 | 68.00 |
| 53 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 54 | 下垂型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 55 | 边墙型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 56 | 自动排气阀 | 品牌：川安；型号：DN25； | 1 | 只 | 48 | 48.00 |
| 57 | 底座 | 品牌：劳钢；型号：8#； | 1 | 套 | 4000 | 4000.00 |
| 58 | 末端试水装置 | 品牌：川安；型号：DN25； | 1 | 只 | 120 | 120.00 |
| 59 | 干式报警阀 | 品牌：川安；型号：ZSFC100； | 1 | 套 | 7430 | 7430.00 |
| 60 | 气压维持装置 | 品牌：川安；型号：HY-6B； | 1 | 套 | 380 | 380.00 |
| 61 | 信号蝶阀 | 品牌：川安；型号：ZSXF-D-DN100； | 3 | 只 | 125 | 375.00 |
| 62 | 水流指示器 | 品牌：川安；型号：ZSJZ100； | 1 | 只 | 68 | 68.00 |
| 63 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 64 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 65 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 66 | 底座 | 品牌：劳钢；型号：8#； | 1 | 套 | 6000 | 6000.00 |
| 67 | 电动排气阀 | 品牌：川安；型号：DN25； | 1 | 只 | 165 | 165.00 |
| 68 | 预作用报警阀 | 品牌：川安；型号：ZSFY100； | 1 | 套 | 7550 | 7550.00 |
| 69 | 气压维持装置 | 品牌：川安；型号：DN15； | 1 | 套 | 280 | 280.00 |
| 70 | 防复位装置 | 品牌：川安；型号：DN15； | 1 | 只 | 100 | 100.00 |
| 71 | 电动排气阀 | 品牌：川安；型号：DN25； | 1 | 只 | 280 | 280.00 |
| 72 | 充气装置 | 品牌：川安；型号：1250-8L； | 1 | 套 | 1200 | 1200.00 |
| 73 | 预作用控制箱 | 品牌：川安；型号：ZK-08； | 1 | 台 | 1500 | 1500.00 |
| 74 | 信号蝶阀 | 品牌：川安；型号：ZSXF-D-DN100； | 3 | 只 | 130 | 390.00 |
| 75 | 水流指示器 | 品牌：川安；型号：ZSJZ100； | 1 | 只 | 68 | 68.00 |
| 76 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 77 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 78 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 79 | 底座 | 品牌：劳钢；型号：8#； | 1 | 套 | 2000 | 2000.00 |
| 80 | 末端试水装置 | 品牌：川安；型号：DN25； | 2 | 套 | 120 | 240.00 |
| 81 | 水流指示器 | 品牌：川安；型号：ZSJZ100； | 1 | 只 | 68 | 68.00 |
| 82 | 集热罩 | 品牌：统泰；型号：304不锈钢； | 1 | 只 | 18 | 18.00 |
| 83 | 直立型开式洒水喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTKX 15； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 84 | 下垂型开式洒水喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTKZ 15； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 85 | 边墙型开式洒水喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTKB 15； | 1 | 只 | 5 | 5.00 |
| 86 | 水幕喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTMC80； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 87 | 中速水雾喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTWC-80/90； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 88 | 高速水雾喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTWB-63-90-DN15； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 89 | 早起抑制快速响应喷头 | 品牌：统泰；型号：ESFR-202/68℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 90 | 早起抑制快速响应喷头 | 品牌：统泰；型号：ESFR-202/68℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 91 | 焊接式易熔元件喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTWB-63-DN15； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 92 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-57℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 93 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 94 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-79℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 95 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-93℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 96 | 直立型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-141℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 97 | 下垂型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-57℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 98 | 下垂型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-68℃； | 1 | 只 | 15 | 15.00 |
| 99 | 下垂型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-79℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 100 | 下垂型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-93℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 101 | 下垂型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTX 15-141℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 102 | 边墙型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-57℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 103 | 边墙型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-68℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 104 | 边墙型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-79℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 105 | 边墙型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-93℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 106 | 边墙型喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTBS 15-141℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 107 | 隐蔽式喷头 | 品牌：统泰；型号：ZSTDY 15-68℃； | 1 | 只 | 25 | 25.00 |
| 108 | 直立型ESFR202喷头 | 品牌：统泰；型号：ESFR-202/68℃； | 1 | 只 | 78 | 78.00 |
| 109 | 干式直立喷头 | 品牌：统泰；型号：T-ZSTZ 15-68℃； | 1 | 只 | 78 | 78.00 |
| 110 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300； | 25 | 个 | 36 | 900.00 |
| 111 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 25 | 个 | 36 | 900.00 |
| 112 | 消防喷淋泵 | 品牌：凯泉；型号：XBD3.4/4-50L； | 2 | 台 | 8600 | 17200.00 |
| 113 | 喷淋水泵控制柜 | 品牌：定制；型号：定制； | 1 | 台 | 4300 | 4300.00 |
| 114 | 稳压泵 | 品牌：凯泉；型号：XBD2.5/1.2-32L； | 2 | 台 | 3690 | 7380.00 |
| 115 | 流量开关起泵线 | 品牌：华普；型号：ZR-RVS-2*1.5； | 200 | 米 | 5 | 1000.00 |
| 116 | 隔膜式气压罐 | 品牌：川安；型号：容积300L； | 1 | 个 | 4680 | 4680.00 |
| 117 | 稳压泵控制柜（智能） | 品牌：定制；型号：定制； | 1 | 台 | 5500 | 5500.00 |
| 118 | 稳压泵控制柜（机械） | 品牌：定制；型号：定制； | 1 | 台 | 4500 | 4500.00 |
| 119 | 自动泄压阀 | 品牌：川安；型号：500X-16Q-DN100； | 1 | 只 | 650 | 650.00 |
| 120 | 水锤吸纳器 | 品牌：川安；型号：ZYA-8000； | 1 | 只 | 440 | 440.00 |
| 121 | 消防水池 | 品牌：苏创； 型号：304不锈钢1.8米*0.5米*1.5米； | 1 | 个 | 7500 | 7500.00 |
| 122 | 高位水箱 | 品牌：苏创；型号：304不锈钢； | 1 | 个 | 3200 | 3200.00 |
| 123 | 消防水池 | 品牌：苏创； 型号：304不锈钢2米*1米*2米； | 1 | 个 | 12800 | 12800.00 |
| 124 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300； | 3 | 个 | 36 | 108.00 |
| 125 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 3 | 个 | 36 | 108.00 |
| 126 | 室内消火栓 | 品牌：川安；型号：1800*700*240； | 1 | 套 | 980 | 980.00 |
| 127 | 地上室外消火栓 | 品牌：川安；型号：SS100/65； | 1 | 台 | 650 | 650.00 |
| 128 | 地下室外消火栓 | 品牌：川安；型号：SA100/65； | 1 | 台 | 650 | 650.00 |
| 129 | 地上水泵接合器 | 品牌：川安；型号：SQS100； | 1 | 台 | 650 | 650.00 |
| 130 | 地下水泵结合器 | 品牌：川安；型号：SQS100； | 1 | 台 | 850 | 850.00 |
| 131 | 多功能水泵结合器 | 品牌：川安；型号：SQX165； | 1 | 台 | 850 | 850.00 |
| 132 | 消防水枪 | 品牌：川安；型号：DN65； | 1 | 把 | 65 | 65.00 |
| 133 | ●固定水炮 | 品牌：军巡铺；型号：ZDMS0.8/30S-JXP-FE； | 1 | 台 | 4500 | 4500.00 |
| 134 | 钢制防火卷帘 | 品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*2米； | 1 | 套 | 16800 | 16800.00 |
| 135 | 无机纤维复合防火卷帘 | 品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*2米； | 1 | 套 | 17400 | 17400.00 |
| 136 | 电动挡烟垂壁 | 品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*0.6米； | 1 | 套 | 2300 | 2300.00 |
| 137 | 固定挡烟垂壁 | 品牌：阿兰德；型号：阿兰德1.2*0.5米； | 1 | 套 | 680 | 680.00 |
| 138 | 钢质常闭防火门 | 品牌：龙啸； 型号：GFM-2427-BDK5，940*2080mm； | 1 | 套 | 3500 | 3500.00 |
| 139 | 钢质常开防火门 | 品牌：龙啸； 型号：GFM-2427-BDK5、1180*20880mm； | 1 | 套 | 4600 | 4600.00 |
| 140 | ●防火门监控器 | 品牌：海湾；型号：GST-FH1000H； | 1 | 台 | 6300 | 6300.00 |
| 141 | 电动闭门器 | 品牌：海湾；型号：海湾-FH-MC02； | 2 | 只 | 160 | 320.00 |
| 142 | 挡烟垂壁控制器 | 品牌：海湾；型号：阿兰德200*200； | 1 | 个 | 1680 | 1680.00 |
| 143 | 电动排烟窗控制箱 | 品牌：海湾；型号：德力西400*300； | 1 | 个 | 1900 | 1900.00 |
| 144 | 单门一体式门磁开关 | 品牌：海湾；型号：GST62D-32P； | 1 | 个 | 155 | 155.00 |
| 145 | 一体式联动闭门器 | 品牌：海湾；型号：(65KG) GST-BM02； | 1 | 个 | 320 | 320.00 |
| 146 | ●气体控制器 | 品牌：海湾；型号：GST-QKP02H； | 2 | 台 | 4980 | 9960.00 |
| 147 | ●电气火灾监控器 | 品牌：海湾；型号：GST-DH1000H； | 1 | 台 | 4200 | 4200.00 |
| 148 | 电气火灾探测器 | 品牌：海湾；型号：海湾GST-N3202； | 1 | 只 | 148 | 148.00 |
| 149 | 点型可燃气体探测器 | 品牌：海湾；型号：海湾GST-001M； | 1 | 只 | 180 | 180.00 |
| 150 | ●可燃气体报警控制器 | 品牌：海湾；型号：GST-KR1000H； | 1 | 台 | 3680 | 3680.00 |
| 151 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300； | 10 | 个 | 36 | 360.00 |
| 152 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 10 | 个 | 36 | 360.00 |
| 153 | ●仿真教学电梯模型 | 品牌：温州鹏悦教育装备有限公司； 型号：PYJY-DT； | 1 | 台 | 79000 | 79000.00 |
| 154 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300； | 3 | 个 | 36 | 108.00 |
| 155 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 3 | 个 | 36 | 108.00 |
| 156 | ●应急照明控制器 | 品牌：海湾；型号：HW-C-T-XN110； | 1 | 台 | 28800 | 28800.00 |
| 157 | ●应急照明集中电源 | 品牌：海湾；型号：HW-D-AC-XN30Q； | 1 | 台 | 4900 | 4900.00 |
| 158 | 消防应急照明灯 | 品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-3WXN660； | 3 | 具 | 99 | 297.00 |
| 159 | 消防应急标志灯 | 品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-XN442L； | 3 | 具 | 35 | 105.00 |
| 160 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 品牌：海湾； 型号：TS-BLJC-1LE II 1W-6465L（左向）； | 2 | 具 | 48 | 96.00 |
| 161 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 品牌：海湾； 型号：TS-BLJC-1LE II 1W-6465L（右向）； | 2 | 具 | 48 | 96.00 |
| 162 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 品牌：海湾； 型号：TS-BLJC-1LRE II 1W-6465（双向）； | 2 | 具 | 48 | 96.00 |
| 163 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 品牌：海湾； 型号：TS-BLJC-1OE II 1W-6465E（疏散出口）； | 2 | 具 | 48 | 96.00 |
| 164 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 品牌：海湾；型号：TS-BLJC-1LE I 0.5W-6409A； | 2 | 具 | 48 | 96.00 |
| 165 | 集中电源集中控制型消防应急标志灯 | 品牌：海湾；型号：TS-ZFJC-E3W-6623； | 2 | 具 | 48 | 96.00 |
| 166 | 照明灯吸顶支架 | 品牌：海湾；型号：J-ZJ02； | 2 | 具 | 25 | 50.00 |
| 167 | 安全出口（贴地） | 品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-XN440； | 3 | 套 | 35 | 105.00 |
| 168 | 消防安全标志 | 品牌：海湾；型号：海湾HW-BZ-ACJ-XN442； | 3 | 套 | 35 | 105.00 |
| 169 | 电源电流信号传感器 | 品牌：海湾；型号：JGST62P-ATV2； | 1 | 个 | 196 | 196.00 |
| 170 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300； | 20 | 个 | 36 | 720.00 |
| 171 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 20 | 个 | 36 | 720.00 |
| 172 | 手提式水基型灭火器 | 品牌：海湾；型号：MPZ/6； | 2 | 具 | 68 | 136.00 |
| 173 | 手提式二氧化碳灭火器 | 品牌：海湾；型号：MT/3； | 2 | 具 | 120 | 240.00 |
| 174 | 手提式干粉灭火器 | 品牌：海湾；型号：MFZ/ABC3； | 2 | 具 | 38 | 76.00 |
| 175 | ▲排烟系统 | 品牌：迈吉；型号：HTF-I-3.5A； | 1 | 套 | 15000 | 15000.00 |
| 176 | ▲送风系统 | 品牌：迈吉；型号：HTF-I-3.5A； | 1 | 套 | 15000 | 15000.00 |
| 177 | ▲排烟风机控制柜 | 品牌：定制；型号：GYXF2000-1DF-M； | 1 | 只 | 2450 | 2450.00 |
| 178 | ▲防烟风机控制柜 | 品牌：定制；型号：GYXF2000-1DF-M； | 1 | 只 | 2450 | 2450.00 |
| 179 | 双电源箱 | 品牌：定制；型号：RIMQ5； | 2 | 只 | 4800 | 9600.00 |
| 180 | 电气控制箱 | 品牌：定制；型号：GYXF2000-1DF-M； | 1 | 套 | 1450 | 1450.00 |
| 181 | 壁挂主机 | 品牌：海湾；型号：GST-TBL-200S； | 1 | 台 | 4680 | 4680.00 |
| 182 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/GST8300； | 10 | 个 | 36 | 360.00 |
| 183 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 10 | 个 | 36 | 360.00 |
| 184 | 烟枪 | 品牌：岁桓；型号：YW11； | 1 | 把 | 1500 | 1500.00 |
| 185 | 数字微压计 | 品牌：朋利驰；型号： ST510； | 1 | 个 | 450 | 450.00 |
| 186 | 风速仪 | 品牌：朋利驰；型号：GM8901； | 1 | 台 | 400 | 400.00 |
| 187 | 带测压功能的水枪 | 品牌：川安；型号：DN65； | 1 | 把 | 280 | 280.00 |
| 188 | 编码器 | 品牌：海湾；型号：GST-BMQ-4； | 1 | 个 | 300 | 300.00 |
| 189 | 编码器 | 品牌：泰和安；型号：TX66930； | 1 | 个 | 300 | 300.00 |
| 190 | 照度测试仪 | 品牌：朋利驰；型号：AS803； | 1 | 个 | 1350 | 1350.00 |
| 191 | 接地电阻测试仪 | 品牌：朋利驰；型号：4105A； | 1 | 个 | 1250 | 1250.00 |
| 192 | 测距仪 | 品牌：朋利驰；型号：322B； | 1 | 个 | 90 | 90.00 |
| 193 | 钢直尺 | 品牌：朋利驰；型号：100CM； | 1 | 把 | 25 | 25.00 |
| 194 | 温枪 | 品牌：朋利驰；型号：DL391160C； | 1 | 个 | 1500 | 1500.00 |
| 195 | 呼吸面具 | 品牌：川安；型号：TZL30A； | 1 | 个 | 50 | 50.00 |
| 196 | 缆式感温处理单元 | 品牌：海湾；型号：JTW-LD-GST85B； | 1 | 套 | 1680 | 1680.00 |
| 197 | 终端盒 | 品牌：海湾；型号：85B； | 1 | 个 | 450 | 450.00 |
| 198 | 感温电缆 | 品牌：海湾；型号：105B； | 10 | 米 | 25 | 250.00 |
| 199 | 激光笔 | 品牌：定制；型号：定制； | 1 | 个 | 35 | 35.00 |
| 200 | 自动泄压阀 | 品牌：川安；型号：50X； | 1 | 个 | 650 | 650.00 |
| 201 | 水锤吸纳器 | 品牌：川安；型号：DN100； | 1 | 个 | 400 | 400.00 |
| 202 | 警铃 | 品牌：川安；型号：ZSJL； | 2 | 只 | 50 | 100.00 |
| 203 | 球阀 | 品牌：川安；型号：Q11F-16T-DN25； | 12 | 个 | 30 | 360.00 |
| 204 | 暗杆闸阀 | 品牌：川安；型号：Z45X； | 6 | 个 | 100 | 600.00 |
| 205 | 压力仪表 | 品牌：红旗；型号：Y-100； | 10 | 个 | 30 | 300.00 |
| 206 | 止回阀 | 品牌：川安；型号：H41X16-DN100； | 7 | 个 | 100 | 700.00 |
| 207 | 暗杆闸阀 | 品牌：川安；型号：Z45X； | 2 | 个 | 100 | 200.00 |
| 208 | 流量计 | 品牌：川安；型号：K24一体式流量计； | 2 | 个 | 500 | 1000.00 |
| 209 | ●高压二氧化碳 | 品牌：新创航；型号：QME70/5.7-XCH； | 1 | 套 | 15500 | 15500.00 |
| 210 | ●IG541 | 品牌：新创航；型号：LP7-23-A/ZH | 1 | 套 | 18000 | 18000.00 |
| 211 | ●七氟丙烷柜式 | 品牌：新创航；型号：GQQ90/2.5-XCH | 1 | 套 | 20000 | 20000.00 |
| 212 | ●七氟丙烷瓶组 | 品牌：新创航；型号QMP70/2.5-XCH | 1 | 组 | 15800 | 15800.00 |
| 213 | 管网 | 品牌：远力；型号：DN40/DN32； | 4 | 组 | 1250 | 5000.00 |
| 214 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/8300； | 10 | 个 | 36 | 360.00 |
| 215 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 10 | 个 | 36 | 360.00 |
| 216 | ●控制箱 | 品牌：泉尔；型号：QEK-2XFY-160YJ型； | 1 | 台 | 8500 | 8500.00 |
| 217 | ●泡沫罐 | 品牌：浪湖；型号：PHYM120/30 | 1 | 台 | 26000 | 26000.00 |
| 218 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/8300； | 2 | 个 | 36 | 72.00 |
| 219 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 2 | 个 | 36 | 72.00 |
| 220 | 柴油发电机 | 品牌：精标；型号：KDF7500E3； | 1 | 套 | 16000 | 16000.00 |
| 221 | 柴油发电控制箱 | 品牌：精标；型号：ATS； | 1 | 套 | 7500 | 7500.00 |
| 222 | 输入/输出模块 | 品牌：海湾；型号：GST8301/8300； | 2 | 个 | 36 | 72.00 |
| 223 | 输入/输出模块 | 品牌：泰和安；型号：TX3212/TXG3200； | 2 | 个 | 36 | 72.00 |