
项目答疑
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招标清单中电缆保护管1、高压排管2*CPVC167*8，实际规格是否为“CPVC167*8”，请确认。
	高压电缆排管2*CPVC167*8与CPVC167*8为同一规格型号排管，只是工程量差异。
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新建2回 CPVC-Φ110/4.5m；招标清单无工程量，请确认。
	CPVC110为清单漏项，结算可按实调整，不影响报价。

	3
	[image: image3.png]P
A B

spand
Wt W |

TN E:
s El
e . \ b i

8 ¢ 3

e y |
BT TR—- 4 Clstse q

W

1. FENEREFABETIMRERALEP, FAMNTRERSRAE, ENELENE, 2
T AREERELE.

2. B0, EANmES B, FRRRERLRELER0 0 REBAARR.

3, BRESARATH, REESHNEMANAAERAFARER, NIFBEARRDERALS,
RENAREROLARE RS,

A, BUERRFEKNGK. ARENTATRREENEH, WREES, SKianERs.

5, ERERAIREARAE RERRRET A

6 R, WK AR RS RRRR R RN,

. ARERAEBSL R ERTATHSENERREREAREL TIRA.

B, SHERITHEARRRNE, S ET RN,

9, SRR NRRAMER< IS0, BETRNELE,

10, SERFRERS, FERARALAY, SL DINE" B,

1, SEERRRARRF DL ARAIRL S, FELZHEATRARAR | AERERKIAER HIE gl
e — N “K,.h,,ji_iwﬁw B eunamamono wme TE g 2 4]
AR e ERAN ST T 73 PPN
S oo o W R | # | Ak | AR
FREED | 20 T vozs[woto | wosdl H A | osesd | BB B % [ oo

T

T T T Zs T 3





电缆、给水、排水管道沟槽开挖设计是否已通过供电局审核合格，请确认。
	不属于本次采购内容。
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招标清单中箱变设备价格和电缆主材价格参考南方电网2026年第二季度除税价格。但本项目箱变设备元器件选用合资品牌，变压器亦选用较高规格品牌，而南网该期价格通常按常规品牌、常规规格编制，并非针对上述合资品牌及较高规格产品的常规参考价，直接套用难以反映本项目实际采购成本，箱变设备价格明显偏低。 

电缆部分，招标文件对电缆品牌有明确要求，品牌电缆采购价通常高于南网信息价中的常规水平；同时，南网2026年第二季度除税价格发布后，铜价持续上涨，电缆主材中铜材成本占比较高，按原南网价格计取已明显低于当前市场价。
综上，若仍按上述价格计取，将导致招标清单价格与市场实际严重偏离，影响投标人按招标品牌、规格要求合理报价，也不利于项目顺利履约。恳请招标人对箱变设备及电缆主材价格予以复核，结合本项目品牌、规格要求及当前市场价格合理上调。
	设备、电缆材料价格高低，供应商结合市场行情自行考虑。
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招标清单中低压电缆头工程量2个，图纸敷设2根低压电缆，该处电缆头数量应该是4个，请确认。
	电缆头工程量，结算按实调整。



